## Sheet1
新技术要求 | 变量要求 | 单位 | 老技术要求与界面 | 备注
1#发电机的累计运行时间
2#发电机的累计运行时间
发电机沼气消耗量(瞬时) | 去发电机的沼气瞬时流量 | M3/H | 填埋场沼气流量(瞬时)
发电机沼气消耗量(累计) | 去发电机的沼气累计流量 | M3/H | 填埋场沼气流量(累计)
火炬沼气消耗量(瞬时) | 去火炬的沼气瞬时流量 | M3/H | 垃圾焚烧沼气流量(瞬时)
火炬沼气消耗量(累计) | 去火炬的沼气累计流量 | M3/H | 垃圾焚烧沼气流量(累计) | 总沼气消耗量=A5+A7
1#发电机的功率
1#发电机的累计发电量(电能电度)
2#发电机的功率
2#发电机的累计发电量(电能电度)
1#发电机的运行/停止信号
2#发电机的运行/停止信号
PLC与上位机通讯状态信号(正常/故障)
当前班次的值都需要计算,即以8:00AM或8:00PM的值为基数用采到的累计值计算